|  | Официальный дистрибьютор завода в РФ 141420, Московская обл, Химки г, Сходня мкр, Некрасова ул, д. 2, кв.(оф.) ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 9. (495) 641-02-39, 631-59-51 www.rivacoldm.ru |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1

Опросный лист

для расчета холодопроизводительности и корректного подбора Товара (холодильного оборудования)

| Название объекта (например, «Овощной погреб» и т.д.) |  |
| --- | --- |
| Требуемая температура внутри камеры, °С |  |
| Назначение холодильной камеры: - хранение - охлаждение или замораживание (за какой период времени необходимо произвести охлаждение/заморозку, часов) |  |
| Температура окружающей среды среднегодовая (минимум и максимум), °С |  |
| Местонахождение камеры: - на улице - внутри помещения (опишите характер помещения, из чего выполнено, толщина стен, температура внутри) |  |
| Внутренние габариты камеры, ДхШхВ, мм |  |
| Материал из которого сделана камера и его толщина, мм: (сендвич-панель, кирпич, железобетон, пеноблок и т.д.) - стены - потолок - пол |  |
| Материал теплоизоляции камеры и его толщина, мм: (сендвич-панель, минвата, пенопласт и т.д.) - стены - потолок - пол |  |
| Количество дверей, шт |  |
| Размер дверного проема, ШхВ, мм |  |
| Тип двери (стеклопакет, из сендвич-панели и т.д.) |  |
| Наличие силиконовой шторки на дверь |  |
| Тип загружаемого продукта (максимально точно: например, если мясо - то свинина, если овощи – капуста и т.д.) |  |
| Температура продукта при вхождении в камеру, °С |  |
| Количество загружаемого продукта максимальное, кг |  |
| Суточный товарооборот продукта от общего количества, % |  |
| Вид упаковки продукта (картонные коробки, деревянные ящики, туши на крюках и т.д.) |  |
| Плотность укладки товара, кг/куб.м. |  |
| Высота штабелирования упаковок в камере, м |  |
| Способ загрузки товара: вручную, рохля, погрузчик (электро/бензиновый) и его мощность, кВт |  |
| Грузоподъемность за 1 проход в камеру (например: человек – 20 кг/проход, погрузчик – 500 кг/проход и т.д.) |  |
| Кол-во работающих в камере людей |  |
| Длительность рабочей смены, час |  |
| Наличие освещения и его мощность, Вт |  |
| Требуемый тип агрегата (моноблок или сплит-система) |  |
| Крепление агрегата (на вертикальную или горизонтальную поверхность) |  |
| Размещение компрессорно-конденсаторного блока для сплит-систем (в помещении или на улице) |  |
| Эксплуатация в холодное время года (да или нет) |  |
| Удаленность компрессорно-конденсаторного блока (внешнего) от воздухоохладителя (внутреннего) |  |
| Наличие электрических сетей: 220 или 380 В |  |
| Дата и подпись представителя |  |